SPF动物实验室管理制度

为保证动物繁育和动物实验安全有序地进行，现依据《实验动物环境及设施》GB14925-2010、《实验动物机构质量和能力的通用要求》GB/T27416-2014、《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008制定屏障系统管理须知：

- 动物实验须符合大连医科大学实验动物伦理委员会要求；

- 进入屏障须取得实验操作培训证，屏障系统开放时间为每天8：40-17：30，20:00至次日8:00为动物夜晚时间，严禁进入屏障区；

- 进出屏障须提前2个工作日预约；

- 进入屏障人员须严格按照屏障规定穿戴护具，严禁佩戴任何饰品，包括手表、耳环、戒指、手链、各种挂饰等；严禁带妆进入屏障；

- 动物实验人员身体不适（如感冒、腹泻、传染病、皮肤病、女性生理期等）禁止入内。

- 与动物实验无关人员、非本区实验人员禁止入内。

- 人员进出屏障流程:鞋柜换拖鞋，私人物品放进衣柜，进清洗消毒间后，按要求对眼镜、手部、脸部进行消毒清洗。脱鞋进入灭菌更衣室，穿鞋套后更换屏障用拖鞋，戴帽子、口罩（双层）、手套（双层）后穿连体隔离服（手腕和脚踝皮肤禁止裸露）；用75%酒精对手套进行喷洒消毒→清洁走廊→饲养室→污染走廊，路线单向不可逆。

- 物品进出屏障流程：传递窗→内消毒间→清洁走廊→饲养室→污染走廊，路线单向不可逆，所有物品均须灭菌后经传递窗取入屏障内使用；

- 人员进入清洁走廊后通过内消毒间(传递窗提取所需用品)，在清洁走廊备品台取消毒液、毛巾和其他实验所需，推工作车进入规定实验室进行工作。

- 进入屏障须在饲养室登记本上填写姓名、操作项目、进出时间、笼盒数等；

- 屏障内不得使用气麻（如乙醚等），不得处死、解剖动物，涉及出血操作必须在操作室或手术室进行，(如剪尾、趾、尾静脉注射、手术等)；

- 实验人员进行动物操作时不得违反实验动物伦理，不准虐待动物。

- 严格遵守动物居所空间标准（每盒：配种母鼠不超过2只、仔鼠21天离乳、保种及实验笼盒不超过5只）；

- 屏障内清洁走廊设有备品台，消毒液、毛巾、饲料、封口袋、卡槽等登记后自行取用；

- 屏障内物品使用后必须经消毒液擦拭后放回原处（如笔、电子秤、剪刀、直尺、操作车等）。

- 操作结束后，IVC主机上及超净工作台内不得放置物品（开封后饲料须用长尾夹封口后放在超净工作台内）。

- 实验操作结束后，清洁超净台、打扫房间地面，离开房间前检查超净工作台及各处照明（房间，走廊，储备间，更衣室等）是否关闭方可登记离开。

- 实验操作产生的垃圾必须随人带出屏障（包括使用过的空IVC笼套盒），按照规定分类放置。

- 日用品放置要求：隔离服必须正面叠好放入更衣室外白色桶内；屏障拖鞋：放入蓝盒内浸泡；鞋柜内的拖鞋放回原处。

- 垃圾分类处理。利器盒：放且仅放针头戴帽、刀片、碎玻璃；黄色垃圾袋：注射器针管、EP管（需盖严）、药瓶、酒精药棉、染血物品及其他杂物（塑料外包装、刨花、粪便等）；一次性耗材袋：口罩、帽子、手套、鞋套。

- 屏障内取出动物后，需实验组自备笼盒，放于一楼取鼠处玻璃门外，动物带出屏障，在污染走廊（洗刷间侧）缓冲间外左手边，将动物转到专用白色笼盒。IVC笼盒放于二楼洗刷间水池边。带白色笼盒至一楼玻璃门内侧，将动物转至自备鼠笼，白色笼盒留至门内侧，摆放整齐，屏障入口鞋柜处填写动物传出登记。

- 若有动物死亡，需更换笼盒、水瓶及饲料，请在标签卡上做好登记并通知相关工作人员，更改笼盒标签现存动物数量。若工作人员发现动物死亡通知相关实验人员，并会用塑料袋包装尸体，卡片记录，放于指定房间冰箱冷冻层内，实验组应于一周内进行处理，逾期将不予保存，（丢弃尸体需放于二楼洗手间尸体存放桶内，做好登记记录。）

- 动物实验项目结束须提前通知管理人员；

- 实验结束后一周内到SPF403房间退还门禁卡，办理相关手续。

违反上述规定，首次给予警告，第二次开具《SPF动物实验中心违规通知单》，第三次将没收SPF操作培训合格证，并取消进出A区资格。